**ПРОТОКОЛ**

**публичных слушаний по проекту актуализации «Схемы теплоснабжения Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на период до 2038 г.»**

10.02.2021 г. 16.00 часов

п. Улькан ул. Машурова, 7

Администрации Ульканского городского поселения

Инициатором проведения публичных слушаний выступает Администрация Ульканского городского поселения. Организатором проведения публичных слушаний является Администрация Ульканского городского поселения.

|  |
| --- |
| **Председательствующий**: Зинюк Галина Николаевна – заместитель главы Ульканского городского поселения.  **Секретарь**: Пазова Оксана Николаевна – секретарь руководителя;  **Докладчик**: Иванова Виктория Владимировна – главный специалист по ЖКХ и благоустройству администрации Ульканского городского поселения.  **Присутствовали:**  1. Болдырева О.А. паспорт 25 11 № 53 68 36, проживает в п. Улькан ул. Мира, 1-17а;  2. Зинюк Г.Н. паспорт 25 03 № 81 06 74, проживает в п. Улькан пер. Бамовский, 4-9  3. Пазова А.В. паспорт 25 09 № 09 68 63 проживает в п. Улькан ул. Азербайджанская  15,  4. Баранцева О.Н. паспорт 25 10 № 44 60 08, проживает в п. Улькан ул. Красноярская,  8-2  5. Иванова Г.А. паспорт 25 03 № 203627, проживает в п. Улькан ул. Ленина, 28-2  6. Таргонская О.В. паспорт 25 00 № 26 41 31, проживает в п. Улькан ул. Ангарская, 46 -1;  7. Суслов А.В. паспорт 25 07 № 890732 проживает в п. Улькан ул.Лейманиса,д. 7А-1;  8. Рябов Н.Ф. паспорт 25 03 № 28 74 38, проживает в п. Улькан пер. Бамовский, д.4- 9;  9. Мануил Т.А. паспорт 25 10 № 37 02 25 , проживает в п. Улькан ул. Ульканская, д. 38  10. Рябова О.Н. паспорт 25 03 № 67 55 92, проживает в п. Улькан пер. Бамовский, д. 4 кв. 9;   1. Король О.А. паспорт 25 97 № 04 69 57, проживает в п. Улькан ул. Ленина 45-4; 2. Пидгурская Т.С. паспорт 25 03 № 470728, проживает в п. Улькан ул. Ленина 1А кв.12; 3. Познер В.В. паспорт 25 03 № 046100, проживает в п.Улькан, ул.Ленина д.28 кв.1; 4. Кац А.В. паспорт 25 01 № 630959, проживает в п. Улькан ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 14 кв. 12; 5. Иванова Н.Н. паспорт 25 11 № 53 66 62, проживает в п. Улькан, ул. Молодежная, д. 7; 6. Исрафилов Н.Б., паспорт 25 17 453651, проживает рп.Улькан ул. Дзержинского 11-10; 7. Горбунова О.И. паспорт 25 04 523323, рп.Улькан, ул. Полевая дом 16. 8. Старицын Н.Н. паспорт 25 11 634160, рп.Улькан, ул. Кежемская, д.6 кв.1 9. Никищенко А.Н. паспорт 25 05 573270, рп.Улькан, ул. 26 Бакинских комиссаров, д.17.   Председательствующий Зинюк Галина Николаевна объявил публичные слушания открытыми.  **ПОВЕСТКА ДНЯ:**  Рассмотрение проекта актуализированной схемы теплоснабжения Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на период до 2038 г.  **СЛУШАЛИ:**  Зинюк Г.Н.:основанием для проведения публичных слушаний является Постановление администрации Ульканского городского поселения от 02.02.2021 года № 16 о проведении публичных слушаний по проекту актуализации «Схемы теплоснабжения Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на период до 2038 года».  Все заинтересованные лица могли представить свои предложения по проекту схемы теплоснабжения путем направления соответствующей информации в адрес организатора публичных слушаний – Администрации Ульканского городского поселения в срок до 01 февраля 2021 г.  Проект схемы предварительно был размещен на официальном сайте администрации Ульканского городского поселения. Замечаний и предложений не поступало.  Иванова В.В. выступила с докладом о проекте актуализированной схемы теплоснабжения Ульканского городского поселения (прилагается).  ВЫСТУПИЛИ:  **Пидгурская Т.С.:** Скажите, как производится диагностика состояния тепловых сетей и планирование их капитальных и текущих ремонтов?  **Иванова В.В.:** на основании приборного и визуального обследований, в основном в конце отопительного периода. В системах теплоснабжения летние процедуры ремонтов и испытаний на тепловых сетях проводятся не в полном объёме. В процессе эксплуатации теплосетей имеются нарушения действующих технических регламентов и обязательных требований к процедуре летних ремонтов и испытаний теплосетей. Причиной этого является недостаточность финансирования на данные виды работ.  **Исрафилов Н.Б.:** планируется ли расширение зоны действия существующих теплоисточников?  **Иванова В.В.:** В перспективе зоны действия систем централизованного теплоснабжения пгт. Улькан изменятся – произойдёт их незначительное расширение за счёт подключения новых потребителей. Перспективные потребители будут располагаться в пределах эффективных радиусов теплоснабжения. Информация по новым потребителям представлена в разделе 2 Схемы.  **Иванова Г.А.:** может ли измениться вид топлива для котельных? Например уголь заменить древесными отходами?  **Иванова В.В.:** Анализ существующей ситуации показывает, что использование древесных отходов в рассматриваемых системах теплоснабжения наиболее вероятно в случае достаточных объемов древесных отходов и что самое главное стабильной их цены, не превышающей существующей цены угля.  **Рябов Н.Ф.:** Ознакомившись с проектом, я понял, что проект имеет хорошие перспективы, так как применяются решения, которые позволят повысить надежность системы теплоснабжения потребителей Ульканского городского поселения качественным продуктом.  **Суслов А.В.:** Почему подробно не рассматривается вариант теплоснабжения от электрокотельных и строительство котельных на газе?  **Иванова В.В.:** вариант строительства электрокотельных «не проходит» по причине значительной существующей и перспективной стоимости электроэнергии, а также за счет отсутствия свободной электрической мощности (необходимо около 16 МВт).  Согласно Генеральному плану, развитие сети централизованного газоснабжения в Ульканском городском поселении на расчетный срок не предусматривается, поэтому «газовый вариант» в данной работе рассматривать нецелесообразно.  **Познер В.:** Как будет производиться реконструкция тепловых сетей?  **Иванова В.В.:** Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в рассматриваемой системе в ближайшие годы и на расчётный срок разработки Схемы теплоснабжения будет производиться в рамках ежегодных плановых ремонтов. Предполагается, что соответствующие затраты будут включаться в тариф на тепловую энергию. Для эффективности функционирования систем теплоснабжения и обеспечения их нормативной надёжности необходимо проведение своевременной замены запорной арматуры, установки регулирующих (ограничивающих) устройств и проведение наладки режимов работы тепловых сетей.  **Болдырева О.А.:** В целом проект представляется перспективным, надежным, который обеспечит хорошее качество для потребителей.  **Пазова А.В.:** Хочу поддержать проект и считаю, что он заслуживает высокой положительной оценки.  **РЕШЕНИЕ:**  Заслушав выступление докладчика и участников публичных слушаний, ознакомившись с представленными материалами, и, ответив на возникшие вопросы, предлагаю перейти к голосованию за утверждение представленной схемы теплоснабжения:  «За» — 16 человек,  «Против» — 0 человек,  «Воздержались» — 0 человек.  Зинюк Г.Н.: проголосовав единогласно: предлагаю вынести проект на утверждение.  По результатам проведенных публичных слушаний необходимо оформить соответствующие документы:  1. подготовить заключение по итогам проведения публичных слушаний;  2. разместить протокол и заключение публичных слушаний на официальном сайте администрации Ульканского городского поселения;  3. подготовить проект постановления «Об утверждении схемы теплоснабжения Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области на период до 2038 года».  Председательствующий Зинюк Г.Н.  Секретарь Пазова О.Н. |